鄂环东审字〔2021〕30号

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

关于鄂尔多斯市中心医院东胜部医疗

垃圾暂存库建设项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市中心医院：

你单位报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市中心医院东胜部医疗垃圾暂存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于新建项目，位于鄂尔多斯市中心医院东胜部院内，占地面积40平方米，总投资15万元，全部为环保投资。主要建设内容及规模：建设1座医疗垃圾暂存库，用于暂存鄂尔多斯市中心医院东胜部在运行过程中产生的感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物等。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 医疗垃圾暂存库须严格按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中医疗废物暂存相关规定进行设计、建设和管理。

- 加强施工期环境管理，配备足够的篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。

- 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。

- 运营期医疗废物暂存废气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。

- 运营期生产废水通过管道排入医院现有医疗废水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政管网。

6、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

7、运营期危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定；医疗废物贮存、处置执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。所有危废必须由有资质单位处置。

8、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

9、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

10、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。

11、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

12、你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。

13、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

2021年9月15日

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局          2021年9月15日印发