鄂环东审字〔2021〕32号

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于

鄂尔多斯旭东眼科医院建设项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯旭东眼科医院：

你单位报送的由内蒙古同创环境检测有限公司编制的《鄂尔多斯旭东眼科医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于新建项目，位于鄂尔多斯市东胜区大桥路一号街坊，占地面积700平方米，总建筑面积2200平方米。项目总投资1500万元，其中环保投资17万元。主要建设内容及规模：本项目购买龙湾1-商铺-107、1-商铺-202、1-商铺-308进行装修和设备安装，主要进行近视校正治疗及眼科疾病手术，不开展其他感染性疾病治疗及手术，设置床位30张；年接待门诊量约为11000人次，年住院人数约为380人次。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 加强施工期环境管理，有效控制施工期装修等活动产生的大气污染及噪声污染。

- 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

- 运营期污水处理站无组织废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。

- 运营期化验室废水经预处理后与其他污（废）水一起进入一体化污水处理设施处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政管网。

- 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- 医疗垃圾暂存库须严格按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中医疗废物暂存相关规定进行设计、建设和管理。运营期危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定；医疗废物贮存、处置执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。所有危废必须由有资质单位处置。

- 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

- 按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

- 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。

- 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。

- 该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

2021年9月17日

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局          2021年9月17日印发