项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	发动机DHT壳体二期技术改造建设项目 
	鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园动力大道7号瑞隆汽车动力有限公司现有发变联合厂房内
	瑞隆汽车动力有限公司 
	内蒙古宝钜环保技术服务有限公司
	一、该项目属于技术改造项目，位于鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园动力大道7号瑞隆汽车动力有限公司现有发变联合厂房内。项目无新增占地，总投资995万元，其中环保投资16万元。主要建设内容及规模：项目利用部分已停产的原有4AT生产设备重新组线，配套的公辅工程及环保工程依托原有项目，本项目建成后年产DHT壳体15万套，整体DHT壳体生产线可达到30万套/年的产能。
	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。施工人员生活污水进入厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网。噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。固体废物集中堆放及时清运交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、运营期湿式机加工废气经设备自带静电式油雾分离器处理后无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。厂区内厂房外VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
2、运营期生活污水、生产废水进入厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网。
3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
5、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄露的危险废物及冲洗水进入应急事故池中，收集后交由有资质单位处置。
6、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
[bookmark: _GoBack]四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                                   



