## 工贸企业2022年检查台账
2024年东胜区应急管理综合行政执法局执法二中队检查台账(工贸企业)
项目：执法二中队
序号 | 检查单位 | 检查内容 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 检查人员 | 检查时间 | 文书使用 | 整改情况 | 复查时间 | 复查人员 | 文书使用 | 检查家次 | 备注
1158 | 鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 |  | 1.主要负责人在岗带班。 |  |  | 王永强、杨伟 | 2024.10.01 | 现场检查记录1158； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1159 | 鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 |  | 1.主要负责人在岗带班。 |  |  | 王永强、杨伟 | 2024.10.01 | 现场检查记录1159； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1160 | 奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 |  | 1.新泉公司器具占道摆放，现场已整改。 |  |  | 王永强、杨伟 | 2024.10.02 | 现场检查记录1160； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
2.焊装车间后地板器具超量摆放，现场已整改。
1161 | 株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 |  | 1.后处理四车间烘烤箱电源线外绝缘皮破损，立即整改。 |  |  | 王永强、杨伟 | 2024.10.02 | 现场检查记录1161； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
2.4-1车间B10立柱处插座箱盖板缺失，立即整改。
3.4-2车间东门卷帘门上有铁皮有物体打击风险，立即整改。
1162 | 内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司 |  | 1.国庆期间主要负责人、值班人员在岗在位。 |  |  | 刘佩昇、刘震 | 2024.10.03 | 现场检查记录1162； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
2.成品车间货物堆放堵塞安全通道，现场已立即整改。
1163 | 鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 |  | 1.国庆期间主要负责人、值班人员在岗在位。 |  |  | 刘佩昇、刘震 | 2024.10.03 | 现场检查记录1163； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1164 | 鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司 |  | 1.国庆期间主要负责人、值班人员在岗在位。 |  |  | 刘佩昇、刘震 | 2024.10.04 | 现场检查记录1164； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1165 | 东胜区翰祥绒毛纺织 |  | 1.国庆期间主要负责人、值班人员在岗在位。 |  |  | 刘佩昇、刘震 | 2024.10.04 | 现场检查记录1165； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1166 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 |  | 1.国庆期间对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司进行现场安全检查，值班人员孙文祥在岗带班。 |  |  | 王永强、陈百策 | 2024.10.05 | 现场检查记录1166； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1167 | 鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 |  | 1.国庆期间对鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司进行现场安全检查，值班人员王舒歆在岗带班。 |  |  | 王永强、陈百策 | 2024.10.05 | 现场检查记录1167； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1168 | 鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 |  | 1.国庆期间对鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司进行现场安全检查，值班人员赵明在岗带班。 |  |  | 王永强、陈百策 | 2024.10.06 | 现场检查记录1168； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1169 | 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 |  | 1.国庆期间对鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司进行现场安全检查，值班人员李燕荣在岗带班。 |  |  | 王永强、陈百策 | 2024.10.06 | 现场检查记录1169； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1170 | 鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 |  | 1.国庆期间对鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司进行现场安全检查，值班人员白玉龙在岗带班。 |  |  | 王永强、杨耀荣 | 2024.10.07 | 现场检查记录1170； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1171 | 鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司 |  | 1.国庆期间对鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司进行现场安全检查，值班人员刘重山在岗带班。 |  |  | 王永强、杨耀荣 | 2024.10.07 | 现场检查记录1171； |  |  |  |  | 1 | 国庆值班
1172 | 鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 | 现场、资料 | 1.未制定日常检查表。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣 | 2024.10.08 | 现场检查记录1172；责令整改指令书1172； | 已整改 | 2024.10.15 | 杨耀荣、王永强、杨伟 | 整改复查意见书1172 | 2
2.未提供主要负责人带队检查记录。
3.领导带班检查记录无带班领导签字。
4.应急演练记录无评估总结。
5.厂区高压配电柜警示标识老化，需更换。
6.酿造车间配电箱箱门与箱体未跨接。
1173 | 鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人带队检查频次不够。 | 否 | 限期整改 | 王永强、陈百策 | 2024.10.10 | 现场检查记录1173；责令整改指令书1173； | 已整改 | 2024.10.22 | 王永强、杨伟 | 整改复查意见书1173 | 2
2.2024年应急预案演练计划表中缺少物体打击和车辆伤害相关内容。
3.安全费用提取台账中未附收据或发票。
4.办公区域应急灯具故障。
1174 | 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司 | 现场、资料 | 1.正压式呼吸器到期未检测。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣、陈百策 | 2024.10.11 | 现场检查记录1174；责令整改指令书1174； | 已整改 | 2024.10.21 | 杨耀荣、王永强 | 整改复查意见书1174 | 2
1175 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 现场、资料 | 1.室外污水井有限空间标志丢失。 | 否 | 限期整改 | 王永强、陈百策 | 2024.10.11 | 现场检查记录1175；责令整改指令书1175； | 已整改 | 2024.10.17 | 杨耀荣、王永强 | 整改复查意见书1175 | 2
2.臭氧氧化塔只有有限空间作业安全告知牌，未见有限空间安全警示标志。
3.有限空间培训考试卷无气体检测报警仪器、机械通风设备、全身式安全带等防护用品的考试内容。
4.主要负责人未书面授权作业审批人进行作业审批。
5.BAF池危险因素告知牌排序未按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。
1176 | 株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 | 现场、资料 | 1.有限空间参加培训人数为9人，2024年应急演练参加人数为14人;未对有限空间应急救援人员进行培训。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、陈百策 | 2024.10.14 | 现场检查记录1176；责令整改指令书1176； | 已整改 | 2024.10.18 | 杨伟、王永强 | 整改复查意见书1176 | 2
2.有限空间作业安全管理办法为2023年颁布，安全管理制度汇编为2022年签发,《有限空间作业安全管理办法》未经主要负责人签发。
3.有限空间培训考试卷无气体检测报警仪器、机械通风设备、全身式安全带等防护用品的考试内容。
4.车间未在安全出入口设置明显的风险告知牌。
5.有限空间安全警示标志老化褪色。
6.物业公司安全帽不符合《安全帽标准》(GB 2811-2019)要求。
7.主要负责人未书面授权作业审批人进行作业审批。
1177 | 内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 | 现场、资料 | 1.污水处理厂有限空间警示标志应设置在围栏上。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣 | 2024.10.14 | 现场检查记录1177；责令整改指令书1177； | 已整改 | 2024.10.18 | 杨伟、王永强 | 整改复查意见书1177 | 2
2.相邻有限空间应单独设置有限空间警示标志及有限空间风险告知牌。
3.有限空间警示标志硫化氢浓度单位建议使用ppm。
4.含氧量浓度未标识最高浓度限值。
5.安全警示标志老化褪色。
6.污水处理池电缆桥架未跨接。
7.建议污水处理池二层入口门实行上锁管理。
8.应急救援器材缺少救生圈。
1178 | 鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司 | 现场、资料 | 1.原酒库微型消防站破损。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨伟 | 2024.10.15 | 现场检查记录1178；责令整改指令书1178； | 已整改 | 2024.10.24 | 杨伟、王永强 | 整改复查意见书1178 | 2
2.原料车间配电室配电柜箱门未安装跨接线。
3.厂区灭火器就地放置，未放置在箱体内。
4.员工三级教育培训未附培训照片。
5.安全生产会议记录未附照片。
1179 | 鄂尔多斯市育晨制衣有限责任公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人带队检查记录缺少8-10月相关记录，且无影像资料。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣 | 2024.10.16 | 现场检查记录1179；责令整改指令书1179； | 已整改 | 2024.11.18 | 王永强、杨耀荣 | 整改复查意见书1179 | 2
2.主要负责人带队检查记录中隐患与台账记录不符。
3.2024年应急演练计划内容不全。
4.主要负责人、安全管理人员岗位职责未按照安全生产法第二十一条、第二十五条相关内容进行修订。
1180 | 鄂尔多斯市东亿羊绒制品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.厂房、库房彩钢顶、钢架腐蚀严重，有坍塌风险需更换。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣 | 2024.10.22 | 现场检查记录1180；责令整改指令书1180； | 已整改 | 2024.11.28 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1180；整改复查意见书1180-01； | 2
2.应急预案批准人未签字。
3.应急物资台账未填写。
4.2024年3月5日触电现场处置演练缺少演练记录。
5.未提供主要负责人每月带队检查记录。
6.未提供2024年安全投入计划，安全投入台账未填写，未附发票或收据，
1181 | 内蒙古宏程包装制品有限公司 | 现场、资料 | 1.厂房应急照明线未穿管。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨伟 | 2024.10.24 | 现场检查记录1181；责令整改指令书1181； | 已整改 | 2024.11.15 | 杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1181 | 2
2.厂房内配电箱箱门未跨接。
3.厂区安全出口堆放货物。
4.主要负责人带队检查频次不符合要求。
1182 | 鄂尔多斯市万普膳坊食品有限公司 | 现场、资料 | 1.VIP更衣室配电箱门未做柜门接地跨接。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣 | 2024.10.28 | 现场检查记录1182；责令整改指令书1182； | 已整改 | 2024.11.06 | 杨耀荣、王永强 | 整改复查意见书1182 | 2
2.醒发房蒸汽发生器安全阀排气口未做向下排气引流，朝向临近设备或有人通过的地方。
3.未按照速冻车间制冷设备出厂设置的周期维护检查表对安全设施进行检查（检查表里包括压力表等安全设施）。
4.速冻车间制冷设备间未设置标识铭牌。
5.包装器材库AP10-1配电箱柜门未做接地跨接。
6.车间安全通道违规堆放大量包装箱。
7.生产车间未张贴安全疏散系统图，未设置安全疏散指示路线。
1183 | 鄂尔多斯市晟华达节能科技有限公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人肖建超未取得主管部门安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 刘震、陈百策 | 2024.10.28 | 现场检查记录1183；责令整改指令书1183； | 已整改 | 2024.11.22 | 杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1183 | 2
2.安全管理人员王秀龙2023年未复训。
3.生产安全事故应急预案于2021年10月9日备案，2024年10月未修订。
4.员工刘伟强三级教育培训档案，部门级培训无培训人签字，班组级培训考试卷无操作规程内容。
5.车间存放“聚合DMI”，具有刺激性，未配备洗眼器。
6.天车无起重吨位标识。
7.穿管机急停按钮无防护罩。
8.电动机接地保护线采用串联连接。
9.车间非镀锌电缆桥架跨接线未与跨接孔连接，下方电缆桥架未跨接。
10.穿管机电机接线盒盒盖缺少螺栓。
11.压缩空气管道采用塑料管。
12.液压机电机无接地。
13.行走小车电机联轴器无防护罩。
14.空气储罐为简单压力容器，铭牌无设计使用年限。
15.未提供压力表（表号E004040457）定期检验报告。
16.燃气锅炉房天然气管道法兰未跨接。
17.锅炉燃烧器无中文标识。
18.配电箱通道被原料遮挡。
1184 | 鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司 | 现场、资料 | 1.有限空间作业应急演练方案不符合规范，未达到有限空间作业演练目的。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟 | 2024.10.28 | 现场检查记录1184；责令整改指令书1184； | 已整改 | 2024.11.15 | 杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1184 | 2
2.车间消防砂箱砂子配备不足。
1185 | 内蒙古科建电气有限公司 | 现场、资料 | 1.现场电葫芦为2台2吨，1台2.5吨，验收报告中2.5吨为2台，2吨1台，现场与安全验收报告不符。 | 否 | 限期整改 | 刘震、陈百策 | 2024.10.28 | 现场检查记录1185；责令整改指令书1185； | 已整改 | 2024.11.25 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1185 | 2
2.安全操作规程缺少台钻、砂轮机操作规程。
3.冲压设备脚踏开关缺少防护罩。
4.折弯机及冲压设备电气控制箱无安全警示标志（防触电）。
5.车间内氧气瓶立放无防倾倒措施。
6.储气罐铭牌未标识最高允许工作压力。
7.角磨机无防护罩。
8.压力机电气控制箱缺少箱门。
9.静电喷粉区存放大量粉末涂料。
10.台钻接线盒缺少防护盖。
11.砂轮机缺少托架。
12.配电箱被设备遮挡。
1186 | 鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司 | 现场、资料 | 1.全员安全生产责任状签订不规范，未确定上级责任人，由公司公章代替，未对安全责任进行层层分级。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣、杨伟 | 2024.10.29 | 现场检查记录1186；责令整改指令书1186； | 已整改 | 2024.11.08 | 杨耀荣、王永强 | 整改复查意见书1186 | 2
2.纺纱车间检验室配电箱柜门未做接地跨接。
3.纺纱车间空调间操作规则张贴不规范，操作人员无法阅读参照。
4.纺纱车间应急照明灯损坏。
1187 | 内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司 | 现场、资料 | 1.企业法定代表人张福禄未取得主管部门核发的安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策 | 2024.10.29 | 现场检查记录1187；责令整改指令书1187； | 已整改 | 2024.11.25 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1187 | 2
2.企业任命的主要负责人许召一未取得主管部门核发的安全培训合格证。
3.安全管理人员王飞未取得主管部门核发的安全培训合格证。
4.绝缘手套、绝缘鞋未定期检验。
5.配电室内配电箱无安全警示标志。
6.配电室电缆桥架穿墙未采取封堵措施。
7.消火栓箱门玻璃损坏。
8.未提供压力表（表号2110157）定期检验报告。
9.车间配电箱空开无用电设备标识。
10.压缩空气管道颜色为蓝色，不符合工业管道标识色要求。
11.应急预案备案登记表法定代表人为张廷彦，现营业执照法人为张福禄，与备案登记表不一致。
12.砂轮机托架间隙不符合要求。
13.烟感报警器防护罩未摘除。
1188 | 内蒙古必选机械制造有限公司 | 现场、资料 | 1.企业法定代表人李亮未取得主管部门核发的安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策 | 2024.10.29 | 现场检查记录1188；责令整改指令书1188； | 已整改 | 2024.11.25 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1188 | 2
2.车间内二氧化碳灭火器未配备防护用品。
3.烟感报警器防护罩未摘除。
4.配电室内一处电缆桥架未跨接。
5.绝缘手套、绝缘鞋未定期检验。
6.班组级考试卷无操作规程内容。
1189 | 鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 | 现场、资料 | 1.有限空间应急救援装备配备不齐全。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、杨耀荣、王永强 | 2024.10.29 | 现场检查记录1189；责令整改指令书1189； | 已整改 | 2024.11.21 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1189 | 2
2.叉车倒车灯损坏。
3.库房消火栓前违规堆放杂物。
4.料斗侧违规堆放易燃包装袋。
5.生产车间动力柜电缆沟渗水，电缆长期泡水.（建议尽快设置动力柜和电缆沟）。
6.聚氨酯固化剂存放处未设置洗眼器，按照说明书危险性要求需要设置。
7.锅炉房应急照明灯损坏。
8.北库未配置灭火器。
1190 | 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 | 现场、资料 | 1.商标车间噪音超过85dB，未设置“噪音有害”“戴护耳器”警示和提示标识。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、王永强 | 2024.10.30 | 现场检查记录1190；责令整改指令书1190； | 已整改 | 2024.11.20 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1190 | 2
2.广告部雕刻室杂物违规堆放，堵塞配电箱通道。
3.广告部雕刻室使用酒精未设置专用存放柜。
4.纸毛库（废纸库）未设置标识铭牌（库房名称）。
5.纸毛库（废纸库）灭火器设置位置不当，设置在库房内部，被废纸遮挡，建议配置灭火器箱，设置在库房门口外。
6.与广告合作公司的第三方安全协议，安全管理条款不全面，建议补充。
1191 | 鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司 | 现场、资料 | 1.衣帽架成型机急停按钮无防护罩。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策 | 2024.10.30 | 现场检查记录1191；责令整改指令书1191； | 已整改 | 2024.11.11 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1191 | 2
2.衣帽架车间电缆桥架内电缆线未固定。
3.衣帽架车间电源线未采用线鼻子或搪锡与空开连接。
4.电源线与空开连接处缺少隔弧片。
5.维修间内配电箱空开无用电设备标识。
6.压缩空气管道无介质流向标识。
7.配电箱前放置商品。
8.叉车后视镜被拆除。
1192 | 鄂尔多斯市元盟工贸有限公司 | 现场、资料 | 1.配电箱安全警示标志不符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的要求。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策 | 2024.10.30 | 现场检查记录1192；责令整改指令书1192； | 已整改 | 2024.11.11 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1192 | 2
2.手持电动工具（角磨机）缺少防护罩。
3.返修区配电箱空开无用电设备标识。
4.凸焊区配电柜内多股接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
5.电焊机未采取接地保护措施。
6.电源线沿地面敷设未采取保护措施。
7.工装设备急停按钮安装位置不便于操作和观察。
8.压缩空气管道未标识工业管道标识色。
9.液压机电机接线盒未密封。
10.砂轮机缺少托架与砂轮距离超过3mm。
11.配电箱前放置杂物。
12.急停开关未设置防护罩。
13.产品堆置高度超过4层。
14.压缩空气储罐未固定。
1193 | 鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 | 现场、资料 | 1.安全培训记录不全面，培训后考核内容不完善，建议对培训人员重新考核。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣 | 2024.10.30 | 现场检查记录1193；责令整改指令书1193； | 已整改 | 2024.11.11 | 杨耀荣、王永强 | 整改复查意见书1193 | 2
2.应急演练内容不完善，火灾事故演练总结不全面，建议重新总结。
3.安全检查按照检查计划缺少三季度安全检查内容记录。
4.组装车间成品堆放不规范，存在坍塌风险。
5.板式车间数控剪板机已停用，未设置设备停用指示牌。
1194 | 内蒙古福翔羊绒制品有限公司 | 现场、资料 | 1.应急预案发布令页，主要负责人未签署发布。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟 | 2024.10.31 | 现场检查记录1194；责令整改指令书1194； | 已整改 | 2024.11.18 | 杨耀荣、王永强 | 整改复查意见书1194 | 2
2.应急预案缺少平面布置图、应急疏散指示图、应急物资分布图和重点防护区域图等图纸。
3.未按照应急演练计划全部完成应急演练，缺少8月份机械伤害应急演练。
4.厂区保全室违规有员工住宿。
5.梳绒车间作业人员未佩戴防尘口罩。
6.配电室照明损坏，尽快修复。
1195 | 鄂尔多斯市冠盛汽车部件有限公司 | 现场、资料 | 1.配电箱安全警示标志不符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的要求。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘震、刘佩昇 | 2024.10.31 | 现场检查记录1195；责令整改指令书1195； | 已整改 | 2024.11.12 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1195 | 2
2.手持电动工具（角磨机）缺少防护罩。
3.手持电动工具（角磨机）电源线插头被更换。
4.氩气、二氧化碳气瓶输气管颜色为红色，应为黑色。
5.磨具维修区塑料护套电源线采用铁丝捆扎固定。
6.磨床空开缺少隔弧片。
7.磨具维修区配电柜内多股接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
8.磨具维修区配电柜内空开未见设备接地保护线。
9.磨具维修区配电柜底部未封堵。
10.磨具维修区配电柜内缺少接地排配电柜内缺少接地排。
11.压缩空气管道未标识工业管道标识色。
12.砂轮机缺少托架与砂轮距离超过3mm。
13.铣床急停按钮损坏。
14.铣床电器控制箱、行车配电箱无安全警示标志。
15.冲压机钢直梯缺少安全护笼。
16.开式压力机急停开关未设置防护罩。
17.车间电缆桥架变形。
18.电缆线穿墙未采取封堵措施。
19.乙炔气瓶输气管未安装防回火器。
20.废料打包机行车配电箱变形、配电箱缺少箱门。
21.空气储罐未固定。
22.行车行走电机缺少接线盒。
1196 | 鄂尔多斯市勤惠汽车部件制造有限公司 | 现场、资料 | 1.多处配电箱无防触电警示标志。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘震、刘佩昇 | 2024.10.31 | 现场检查记录1196；责令整改指令书1196； | 已整改 | 2024.11.12 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1196 | 2
2.冲压自动化五号机电气控制柜破损。
3.氩气气瓶输气管颜色为绿色，应为黑色。
4.E3冲压机照明开关未固定。
5.焊接机器人配电箱空开无用电设备标识。
6.焊接机器人配电箱空开缺少隔弧片。
7.焊接机器人配电柜内多股接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
8.台钻传动皮带无防护罩。
9.未制定自动举升机安全操作规程。
10.压缩空气管道未标识工业管道标识色。
11.砂轮机缺少托架与砂轮距离超过3mm。
12.压力机急停开关未设置防护罩。
1197 | 东胜区翰祥绒毛纺织 | 现场、资料 | 1.未建立2024年安全生产费用记录台账。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、杨耀荣 | 2024.10.31 | 现场检查记录1197；责令整改指令书1197； | 已整改 | 2024.11.28 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1197 | 2
2.生产车间工人未佩戴防尘口罩。
3.库房原警示标识和标识牌脱落。
1198 | 鄂尔多斯市凯骏新型建材有限公司 | 现场、资料 | 1.隧道窑出口摆渡车配电柜柜门损坏。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨伟 | 2024.11.01 | 现场检查记录1198；责令整改指令书1198； | 已整改 | 2024.11.19 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1198 | 2
2.摆渡车挂钩钢丝绳破损，达到钢丝绳报废标准，尽快更换。
3.成品砖垛堆放高度超高，有坍塌风险。
4.脱硫塔配电室动力柜后部未设置绝缘胶垫。
5.练泥机传动皮带护罩防护间距过大，无法起到皮带断裂脱落防护作用。
6.维修用切割机开关未违规用短路器代替，尽快更换专用开关。
1199 | 内蒙古北方线缆有限公司 | 现场、资料 | 1.未提供法定代表人未取得主要负责人安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 刘震、陈百策、刘佩昇 | 2024.11.01 | 现场检查记录1199；责令整改指令书1199； | 已整改 | 2024.11.22 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1199 | 2
2.未提供风险分级管控资料。
3.未开展安全生产标准化建设。
4.车间配电柜无安全警示标志。
5.成缆设备齿轮无防护罩。
6.配电箱箱门未跨接。
7.配电箱安全警示标志不符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的要求。
8.配电箱内空开“一闸多机”。
9.断路器未安装隔弧片。
10.急停按钮未采用红色蘑菇头按钮。
11.配电箱前未铺设绝缘胶垫。
12.油泵电机缺少接地保护线。
13.设备急停开关无防护罩。
14.设备电缆线沿地面敷设未采取保护措施。
15.车间内存放大量可燃物，不符合《建筑设计防火规范》丁类厂房储存物品的要求。
1200 | 鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司 | 现场、资料 | 1.未提供风险分级管控资料。 | 否 | 限期整改 | 刘震、陈百策、刘佩昇 | 2024.11.01 | 现场检查记录1200；责令整改指令书1200； | 已整改 | 2024.11.22 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1200 | 2
2.未开展安全生产标准化建设。
3.车间配电柜无安全警示标志。
4.空气储罐安全阀无绝缘标牌。
5.压缩空气管道采用塑料管道。
6.未提供空气储罐压力表（表号20240371568）定期检验报告。
7.配电箱箱门未跨接。
8.电缆桥架跨接线未与桥架跨接孔连接。
9.天然气管道两处压力表压力不一致。
10.配电柜底部未封堵。
11.配电箱空开无用电设备标识。
12.空气压缩机缺少接地保护线。
13.可燃气体报警仪报警信号未接入到有人值守的地方。
14.可燃气体报警器无不间断电源。
1201 | 鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 | 现场、资料 | 1.有限空间辨识不全面，粉仓罐、浆液罐、搅拌罐未辨识成为有限空间。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨伟 | 2024.11.01 | 现场检查记录1201；责令整改指令书1201； | 已整改 | 2024.11.19 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1201 | 2
2.总配电室配电柜前后未设置绝缘垫。
3.总配电室未配置电工作业绝缘工具（绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等）。
4.总配电室应急照明灯损坏。
5.脱硫塔“高处坠落”危险警示标识脱硫，尽快重新设置。
1202 | 鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司 | 现场、资料 | 1.有限空间辨识台账不全，如脱硫装置部分的料斗、循环水池等未列入有限空间辨识台账。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 2024.11.04 | 现场检查记录1202；责令整改指令书1202； | 已整改 | 2024.11.19 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1202 | 2
2.有限空间作业应急物资缺少通风机送风管道。
3.安全检查表列出的检查内容与现场部符合，列表内容里出现“冲、剪、压机械”内容。
4.乙炔气瓶未设置防倾倒装置。
5.制坯车间配电室外墙张贴危险告知牌被粉尘掩盖，无法看清内容。
6.制坯车间配电室配电箱前未设置绝缘胶垫。
7.脱硫装置配电室未设置操作规程和安全管理制度。
8.脱硫装置配电室未设置防鼠板。
1203 | 内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司 | 现场、资料 | 1.电焊机未采取接地保护措施。 | 否 | 限期整改 | 王永强、陈百策 | 2024.11.04 | 现场检查记录1203；责令整改指令书1203； | 已整改 | 2024.11.19 | 王永强、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1203 | 2
2.电源线破损。
3.配电箱电源线一闸多机。
4.气瓶存放和使用时未采取防倾倒措施。
5.焊接区域未设置警告标识。
1204 | 内蒙古酷包科技有限公司 | 现场、资料 | 1.法定代表人方宏林未取得安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 王永强、陈百策 | 2024.11.04 | 现场检查记录1204；责令整改指令书1204； | 已整改 | 2024.11.27 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1204 | 2
2.木工机械缺少接地保护线。
3.配电箱前放置机械设备。
4.空气储罐未固定。
5.空气储罐安全阀逾期未检验（有效期为2024年5月4日）。
6.急停开关缺少防护罩。
7.绝缘手套未定期检验。
8.天然气管道法兰未跨接。
9.电缆桥架跨接线断开。
10.可燃气体报警信号未传输到有人值守的地方。
1205 | 鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.牛肉干车间配电室未设置防鼠板。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 2024.11.04 | 现场检查记录1205；责令整改指令书1205； | 已整改 | 2024.11.19 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1205 | 2
2.压配电室未设置防鼠板。
3.高压配电室未设置应急照明。
1206 | 鄂尔多斯市荆玻环保建材有限公司 | 现场、资料 | 1.厂区未划分车辆进出通道，未和货物存放区进行区分。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、刘震 | 2024.11.05 | 现场检查记录1206；责令整改指令书1206； | 已整改 | 2024.11.28 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1206 | 2
2.生产车间未设置安全通道，未划分作业区间。
3.车间东南角动力柜隔离栏不符合规范，动力柜前堆放废弃设备，无操作空间。
4.控制柜侧违规设置开关和插座。
5.空气储气罐安全阀、压力表未按期检测。
6.空气储气罐压力表安装位置错误，无法读取。
7.生产车间10T、5T行车未按期检测。
8.生产车间5T行车未设置吨位标识。
9.未提供建设项目安全设施建设“三同时”资料，且2023年扩建项目也未提供扩建项目安全设施建设“三同时”资料。
10.部分新员工“三级”安全教育培训档案缺失。
11.部分人员未签订2024年安全生产责任状。
1207 | 鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司 | 现场、资料 | 1.法定代表人丁有世未取得安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣、刘佩昇 | 2024.11.05 | 现场检查记录1207；责令整改指令书1207； | 已整改 | 2024.11.29 | 杨耀荣、刘佩昇、王永强 | 整改复查意见书1207 | 2
2.折弯机缺少接地保护线。
3.配电箱前放置杂物。
4.采用吊装方式搬运气瓶。
5.配电箱内空开缺少隔弧片。
6.多处空开无用电设备标识。
7.绝缘手套未定期检验。
8.车间内气瓶间设置窗户，窗户外为职工餐厅。
9.液化石油气输气管穿墙采用软管。
10.可燃气体报警信号未传输到有人值守的地方。
11.砂轮机无托架。
12.电缆线沿地面敷设未采取防护措施。
13.电缆线采用铁丝捆扎。
14.电焊机二次线缺少防护罩。
15.天车运行时未设置声光报警装置。
16.气瓶立放时未采取防倾倒措施，氧气瓶采用红色输气管。
17.配电柜电流表损坏。
18.气瓶输气管老化有裂纹。
19.手持电动工具（角磨机）缺少防护罩。
20.车间配电箱小缺少安全警示标志。
21.设备二层平台缺少踢脚板。
22.车间配电箱箱门损坏。
1208 | 鄂尔多斯市万明玻璃制品有限公司 | 现场、资料 | 1.加热罐配电柜未设置警示标识。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.11.05 | 现场检查记录1208；责令整改指令书1208； | 已整改 | 2024.11.28 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1208 | 2
2.加热罐压力表、安全阀未按期检测。
3.加热罐后动力柜柜门缺失。
4.切割车间5T天车未设置行程限位装置。
5.切割车间5T天车电动提升装置未设置限位装置。
1209 | 内蒙古卡瑞斯曼机械制造有限责任公司 | 现场、资料 | 1.安全警示标志应按GB2894-2008“9.5”的要求排序。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣、刘佩昇 | 2024.11.05 | 现场检查记录1209；责令整改指令书1209； | 已整改 | 2024.12.03 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1209 | 2
2.配电箱空开无用电设备标识。
3.车间地沟未设置盖板。
4.设备急停开关故障。
5.饮水机未设置接地保护线。
6.气瓶储存未设置防倾倒装置。
7.未提供储气罐压力表（表号：20060324）定期检验报告。
8.砂轮机砂轮与托架间隙超过3mm。
9.空气储罐安全阀未悬挂定期检验标牌。
10.车间配电箱无安全警示标志，配电箱前放置气瓶。
11.未提供叉车注册资料。
12.手持电动工具（角磨机）缺少防护罩。
1210 | 鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 | 现场、资料 | 1.2024年度应急演练计划未按照生产安全事故应急预案中的事故类型制定。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘佩昇 | 2024.11.06 | 现场检查记录1210；责令整改指令书1210； | 已整改 | 2024.12.04 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1210 | 2
2.未开展安全生产标准化建设。
3.天然气放散管高度不足。
4.天然气泄露报警信号未传输到有人值守的地方。
5.配电箱多股铜线接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
6.急停按钮未设置防护罩。
7.配电箱空开无用电设备标识。
8.储气罐设计压力为0.84MPa,压力表最高压力指示为1MPa。
9.压缩空气储罐未固定。
10.锅炉安全阀已超过检验期。
1211 | 鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司 | 现场、资料 | 1.生产车间西南角消火栓箱内违规放置灭火器，灭火器应单独设置。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.11.06 | 现场检查记录1211；责令整改指令书1211； | 已整改 | 2024.11.21 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1211 | 2
2.库房东北角消火栓箱前违规堆放杂物。
3.库房吊带磨损，达到报废标准。
1212 | 鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人淡志超未取得主要负责人安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘佩昇 | 2024.11.06 | 现场检查记录1212；责令整改指令书1212； | 已整改 | 2024.11.15 | 杨耀荣、刘佩昇、王永强 | 整改复查意见书1212 | 2
2.锅炉房可燃气体报警器报警信号未接入到有人值守的地方。
3.锅炉房天然气放散管高度不符合要求。
4.急停开关未设置防护罩。
5.排风机未采取接地保护措施。
6.配电箱内有未固定电气设备。
7.空气储罐压力表未标识最高压力红线。
8.空气储罐安全阀未悬挂定期检验标牌。
9.锅炉房天然气管道法兰未跨接。
10.可燃气体报警仪故障码未消除。
11.可燃气体报警仪未设置不间断电源。
12.锅炉房配电柜底部未封堵。
13.锅炉房配电箱箱门跨接线断开。
1213 | 内蒙古德日素绿野食品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.未按照2024年应急演练计划完成应急演练（只完成6月一次演练）。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.11.06 | 现场检查记录1213；责令整改指令书1213； | 已整改 | 2024.11.21 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1213 | 2
2.地下一层安全通道应急照明灯损坏。
3.机修室砂轮机防护罩损坏。
4.机修室配电箱安全警示标识脱落，尽快重新设置。
5.有限空间辨识台账不全面，污水处理系统等有限空间未进行辨识，未进行有限空间作业安全培训。
6.配电室设置了一盏应急照明灯，应急灯设置在配电柜后，照明范围不够，应增加应急照明灯。
1214 | 鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 | 现场、资料 | 1.有限空间作业辨识台账不全，有部分有限空间未辨识为有限空间，尽快组织重新辨识。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.11.07 | 现场检查记录1214；责令整改指令书1214； | 已整改 | 2024.11.19 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1214 | 2
2.未按照2024年安全培训计划完成安全培训（只完成了复工和消防培训）。
3.车间配电室照明灯损坏。
4.车间配电室应急照明灯损坏。
5.脱硫塔引风机传动皮带未设置防护罩。
6.有限空间安全警示标识模糊，尽快更换安全警示标识。
7.有限空间应急物资配备不齐全，缺少气体检测仪，风机送风带等。
1215 | 内蒙古万众易暖科技有限公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人王轶明未取得安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘佩昇 | 2024.11.07 | 现场检查记录1215；责令整改指令书1215； | 已整改 | 2024.11.27 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1215 | 2
2.车间配电箱缺少箱门。
3.车间配电箱无警示标志。
4.车间设备缺少接地保护线。
5.车间配电箱空开缺少隔弧片，缺少用电设备标识。
6.混合气（二氧化碳或氩气）输气管颜色应为黑色。
7.乙炔气瓶未安装防回火器。
8.未提供抛丸机5吨电葫芦定期检验报告。
9.车间地沟未设置盖板。
1216 | 鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司 | 现场、资料 | 1.生产车间配电室配电柜前绝缘胶垫灰尘积累太厚，影响绝缘效果，及时清扫。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.11.07 | 现场检查记录1216；责令整改指令书1216； | 已整改 | 2024.11.19 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1216 | 2
2.脱硫装置脱硫塔、搅拌池等位置有限空间作业危险场所警示标识模糊，建议及时更换。
3.脱硫塔配电室配电柜后部未设置绝缘胶垫。
4.脱硫塔配电室未设置配电室安全管理制度和操作规程。
1217 | 内蒙古东泉制衣有限公司 | 现场、资料 | 1.暂存库人行通道堵塞。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 2024.11.08 | 现场检查记录1217；责令整改指令书1217； | 已整改 | 2024.11.20 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1217 | 2
2.压片机急停按钮未设置误操作防护罩。
3.空压机房未设置应急照明。
1218 | 鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人张拴未取得安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘佩昇 | 2024.11.08 | 现场检查记录1218；责令整改指令书1218； | 已整改 | 2024.11.20 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1218 | 2
2.配电箱多股铜线未采用线鼻子与端子排连接。
3.车间灭火器欠压。
4.安全疏散标志未通电。
5.过轮机电机缺少接地保护线。
6.配电箱空开无用电设备标识。
7.砂轮机无托架。
8.台钻传动皮带缺少防护罩。
1219 | 鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 | 现场、资料 | 1.未按照2024年安全教育培训计划完成5月份、6月份安全培训。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 2024.11.08 | 现场检查记录1219；责令整改指令书1219； | 已整改 | 2024.11.20 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1219 | 2
2.生产车间、库房未设置应急照明。
3.斜角机电源开关直接安装在墙上，未设置配电箱和漏电保护装置。
4.斜角机作业场所未张贴操作规程。
5.斜角机电源线未做防护（穿线管）。
1220 | 鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 | 现场、资料 | 1.1#粉煤灰库底经重新辨识后不在有限空间作业范围，但外墙仍张贴有限空间警示标识，及时清除。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、杨耀荣 | 2024.11.11 | 现场检查记录1220；责令整改指令书1220； | 已整改 | 2024.11.20 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1220 | 2
2.1#粉煤灰库底配电箱出线护线套未伸入配电箱出线接口内。
3.粉磨车间配电箱未设置接地跨接。
4.粉磨车间液压站压力表损坏。
5.粉磨车间配电室配电柜后部未设置绝缘垫。
1221 | 东胜华龙绒毛针织厂 | 现场、资料 | 1.外聘电工作业资质不合格，需要持有由应急管理部门颁发的低压电工证书。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、杨耀荣 | 2024.11.11 | 现场检查记录1221；责令整改指令书1221； | 已整改 | 2024.11.21 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1221 | 2
2.应急预案发布令未签字盖章。
3.应急物资列表里“高压手套”“高压鞋”表示错误，应该改为“绝缘鞋”“绝缘手套”。
4.未按照2024年安全培训计划全部完成培训内容。
5.锅炉房阀门未设置开关标识。
6.锅炉压力表未设置超压红线标志。
1222 | 株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 | 现场、资料 | 1.悬臂吊未见限位装置。 | 否 | 限期整改 | 王永强、刘震 | 2024.11.11 | 现场检查记录1222；责令整改指令书1222； | 已整改 | 2024.12.03 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1222 | 2
2.车间应急出口封闭。
3.PL-E03-2配电箱内空开无用电设备标识，多股铜线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
4.检修间配电柜内空开无用电设备标识。
5.电缆线穿墙未采取防护措施。
6.厂房外钢直梯安全护笼立杆不足5根。
7.压缩空气管道未采用钢管。
8.压缩空气储罐安全阀未悬挂定期检验标牌。
9.厨房天然气管道未见放散管。
10.和面机未设置开盖连锁保护装置。
11.厨房内天然气法兰未跨接。
12.厨房内可燃气体报警器未安装不间断电源。
1223 | 鄂尔多斯市辰达机械有限责任公司 | 现场、资料 | 1.锅炉房天然气管道法兰未跨接。 | 否 | 限期整改 | 王永强、刘震 | 2024.11.11 | 现场检查记录1223；责令整改指令书1223； | 已整改 | 2024.11.22 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1223 | 2
2.锅炉房可燃气体报警器报警信号未接入到有人值守的地方。
3.锅炉房未设置天然气放散管。
4.可燃气体报警仪未设置不间断电源。
5.锅炉房配电箱无安全警示标志。
6.氩气瓶输气管颜色为红色。
7.车间配电箱未安装箱门。
8.车间配电箱空开无用电设备标识。
9.压缩空气储罐产品铭牌无使用年限。
10.砂轮机无托架。
11.用电设备无接地保护线。
12.设备多股铜线接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
1224 | 鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司 | 现场、资料 | 1.车间未设置吊具、吊带专用存放点和吊具吊带支架。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.11.12 | 现场检查记录1224；责令整改指令书1224； | 已整改 | 2024.11.25 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1224 | 2
2.悬臂吊未划分吊装区域。
3.砂轮机旁未设置砂轮机操作规程。
4.碱液储存罐未设置防泄漏托盘； 碱液储存罐与纯水储存罐混放在一个区域，未隔离存放。
5.车间材料堵塞消火栓。
6.使用的吊装带破损，到达报废标准。
1225 | 内蒙古美亚舜昌新材料有限公司 | 现场、资料 | 1.车间入口安全警示标志老化褪色。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘佩昇 | 2024.11.12 | 现场检查记录1225；责令整改指令书1225； | 已整改 | 2024.11.27 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1225 | 2
2.砂轮机使用侧面磨削。
3.未提供储气罐压力表（表号：230812226）定期检验报告。
4.设备急停按钮无防护罩。
5.配电柜底部未封堵。
6.车间配电柜一闸多机。
7.钻床无接地保护线。
1226 | 淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司 | 现场、资料 | 1.有限空间安全培训进行了全员的安全指导手册培训，未进行专职监护人、有限空间作业人员的专项培训。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.11.12 | 现场检查记录1226；责令整改指令书1226； | 已整改 | 2024.11.27 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1226 | 2
2.公司法人已经变更，应急预案未及时修订，建议尽快完成修订。
3.3号车间西大门防撞柱损坏。
4.锅炉房天然气阀门未悬挂开关标识。
5.卷扬机钢丝绳达到报废标准，任在使用，建议及时更换。
1227 | 鄂尔多斯市东进世美肯电子材料有限公司 | 现场、资料 | 1.燃气锅炉燃烧器无中文标识。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘佩昇 | 2024.11.12 | 现场检查记录1227；责令整改指令书1227； | 已整改 | 2024.11.25 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1227 | 2
2.锅炉房可燃气体报警器控制箱前无操作空间。
3.输送酸性液体管道的管道标识色为黄色，应为紫色。
4.氮气管道标识色应为黄色。
5.配电室门未向外开启。
1228 | 内蒙古绒锦园羊绒制品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.应急预案2021年7月颁布，现有的主要负责人和安全管理人员发生变更，应急预案需要及时修订。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.11.13 | 现场检查记录1228；责令整改指令书1228； | 已整改 | 2024.11.21 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1228 | 2
2.二、三楼应急疏散指示图模糊不清，建议尽快更换。
3.一楼配电箱前堆放成品纸箱。
4.一楼西侧安全通道违规堆放洗涤液。
1229 | 内蒙古鄂尔多斯市星光水泥有限责任公司 | 现场、资料 | 1.成品库配电室内配电箱箱门未跨接。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘佩昇 | 2024.11.13 | 现场检查记录1229；责令整改指令书1229； | 已整改 | 2024.11.25 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1229 | 2
2.成品库配电室内配电箱无安全警示标志。
3.成品库配电室内二氧化碳灭火器月检表无称重记录。
4.电缆线穿墙未采取防护措施。
5.磨房配电柜内空开无用电设备标识。
6.磨房电缆桥架未跨接。
7.压缩空气储罐压力表未标识最高压力红线。
8.装车库二层平台护栏缺少横杆。
9.成品库西侧操作箱电气按钮标识不清。
10.压缩空气管道未标识工业管道标识色。
11.磨房地面孔洞无盖板。
12.原料输送皮带滚筒无防护栏。
1230 | 内蒙古联丰食品有限公司 | 现场、资料 | 1.制冷车间配电室配电柜后未设置绝缘胶垫。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨耀荣 | 2024.11.13 | 现场检查记录1230；责令整改指令书1230； | 已整改 | 2024.12.02 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1230 | 2
2.制冷车间配电室配电柜防触电警示标识不符合规范。
3.制冷车间违规放置杂物（玻璃）。
4.一楼西安全通道堆放杂物。
5.一楼消火栓箱前违规放置小车。
1231 | 鄂尔多斯市双龙盛大钢构彩板有限公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人带队检查频次不足。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、杨耀荣、刘震 | 2024.11.14 | 现场检查记录1231；责令整改指令书1231； | 已整改 | 2024.12.10 | 杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1231 | 2
2.车间部分灭火器欠压。
3.车间配件柜当心触电警示标识老化褪色。
1232 | 鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 | 现场、资料 | 1.叉车照明灯损坏。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、刘震 | 2024.11.14 | 现场检查记录1232；责令整改指令书1232； | 已整改 | 2024.12.02 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1232 | 2
2.锅炉房作业人员在噪音超限场所作业未佩戴防噪音耳塞。
3.锅炉房备用锅炉压力表被灰尘覆盖，无法读数。
4.酿酒车间吊装带破损，已达到报废标准，仍在使用。
5.酿酒车间消火栓箱损坏，消防水带缺失。
6.配电室未设置防鼠板。
7.配电室门和隔墙未按照规范设置，未设置防火门，隔墙耐火极限不够。
8.配电室未张贴安全操作规程和安全管理制度。
9.应急预案未编制有限空间作业专项应急预案或有限空间作业现场处置方案。
10.未进行有限空间作业安全培训，未对有限空间作业人员和监护人员进行专门的安全培训。
1233 | 鄂尔多斯市宏望煤矿机械设备有限责任公司 | 现场、资料 | 1.未如实记录安全生产教育培训情况。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣 | 2024.11.26 | 现场检查记录1233；责令整改指令书1233； | 已整改 | 2024.12.03 | 王永强、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1233 | 2
2.厂区氧气瓶和乙炔气瓶无防倾倒装置。
1234 | 鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司 | 现场、资料 | 1.可燃气体报警器已接通电源。（重大隐患自查核实） |  |  | 王永强、杨耀荣 | 2024.11.29 | 现场检查记录1234； |  |  |  |  | 1
1235 | 内蒙古康巴什酒厂有限公司 | 现场、资料 | 1.1号发酵室一具灭火器欠压。 | 否 | 限期整改 | 王永强、杨耀荣 | 2024.12.06 | 现场检查记录1235；责令整改指令书1235； | 已整改 | 2024.12.11 | 王永强、杨耀荣 | 整改复查意见书1235 | 2
2.酿造车间配电箱跨接线未跨接。
3.12月份主要负责人带队检查记录主要负责人未签字。
4.酿造车间一具应急照明灯损坏。
5.机修房门前砂轮片切割机电线裸露。
6.12月份应急演练未附影像资料。
7.灌装车间室外配电箱警示标识模糊需更换。
8.11月份安全费用支出未附票据。

## 导出计数_列B
列B | 计数 | 占比
(空白) | 1401 | 85.9%
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 | 5 | 0.3066%
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司 | 4 | 0.2452%
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 | 4 | 0.2452%
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 | 5 | 0.2452%
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 | 4 | 0.2452%
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 | 5 | 0.2452%
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 | 3 | 0.1839%
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司 | 3 | 0.1839%
鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司 | 3 | 0.1839%
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 | 4 | 0.1839%
鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司 | 3 | 0.1839%
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 | 4 | 0.1839%
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 | 4 | 0.1839%
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 | 4 | 0.1839%
内蒙古北方线缆有限公司 | 3 | 0.1839%
内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司 | 3 | 0.1839%
内蒙古东泉制衣有限公司 | 3 | 0.1839%
内蒙古福翔羊绒制品有限公司 | 3 | 0.1839%
内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司 | 3 | 0.1839%
东胜区翰祥绒毛纺织 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司 | 2 | 0.1226%
东胜区翰祥绒毛纺织 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市辰达机械有限责任公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市晟华达节能科技有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市东进世美肯电子材料有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市东胜区合泰矿业有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司 | 3 | 0.1226%
鄂尔多斯市东羊水泥制品有限责任公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市东亿羊绒制品有限责任公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市冠盛汽车部件有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司 | 3 | 0.1226%
鄂尔多斯市荆玻环保建材有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市凯骏新型建材有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市乾宇新型节能建材有限责任公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市勤惠汽车部件制造有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市鑫恒德工贸有限责任公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司 | 3 | 0.1226%
鄂尔多斯市育晨制衣有限责任公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司 | 2 | 0.1226%
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司 | 4 | 0.1226%
内蒙古必选机械制造有限公司 | 3 | 0.1226%
内蒙古德日素绿野食品有限责任公司 | 2 | 0.1226%
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 3 | 0.1226%
内蒙古宏程包装制品有限公司 | 2 | 0.1226%
内蒙古卡瑞斯曼机械制造有限责任公司 | 2 | 0.1226%
内蒙古康巴什酒厂有限公司 | 3 | 0.1226%
内蒙古酷包科技有限公司 | 2 | 0.1226%
内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司 | 2 | 0.1226%
内蒙古联丰食品有限公司 | 2 | 0.1226%
内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司 | 3 | 0.1226%
内蒙古绒锦园羊绒制品有限责任公司 | 2 | 0.1226%
内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司 | 2 | 0.1226%
内蒙古亿利一道新能源有限公司 | 2 | 0.1226%
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司 | 2 | 0.1226%
东胜华龙绒毛针织厂 | 2 | <0.1%
东胜区蒙恋饺子加工厂 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限公司 | 2 | <0.1%
鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司 | 2 | <0.1%
鄂尔多斯市巨鼎煤机制造有限责任公司 | 2 | <0.1%
鄂尔多斯市万明玻璃制品有限公司 | 2 | <0.1%
鄂尔多斯市元盟工贸有限公司 | 2 | <0.1%
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市枳机塔建欣新型建筑材料有限公司东胜分公司 | 1 | <0.1%
内蒙古万众易暖科技有限公司 | 2 | <0.1%
内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司 | 2 | <0.1%
内蒙古雁留香食品有限公司 | 1 | <0.1%
瑞隆汽车动力有限公司 | 1 | <0.1%
东胜区占海羊绒厂 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市宝蓝纯净水有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市脆翠帮食品有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市地税印务包装有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市东胜区杰瑞机械制造有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市东胜区金贵商贸有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市海峰机械制造有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市浩一食品有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市宏冠羊绒制品有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市宏望煤矿机械设备有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市壶之香茶业商贸有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市康康食品有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市蒙江红食品有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市牧森百草牧业科技有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市施美珠制衣有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市双龙盛大钢构彩板有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市斯佳羊绒制品有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市天江饮品有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市天油管路系统有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市万普膳坊食品有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市兴玻钢化玻璃有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市旭升羊绒制品有限责任公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市雪源桶装水有限公司 | 1 | <0.1%
鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古察罕苏力德食品有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古巢之源生物科技有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古大力神食品有限责任公司 | 1 | <0.1%
内蒙古鄂尔多斯市星光水泥有限责任公司 | 1 | <0.1%
内蒙古高老婆食品有限责任公司 | 1 | <0.1%
内蒙古贵山商贸有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古合驰食品有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古科建电气有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古隆通碳纤维技术有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古霄瑞商贸有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古赢丰汽车有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古跃欣水泥制品有限公司 | 1 | <0.1%
内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司 | 1 | <0.1%
山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司 | 1 | <0.1%
芜湖瑞泰汽车零部件有限公司鄂尔多斯分公司 | 1 | <0.1%
芜湖亚奇汽车部件有限公司鄂尔多斯分公司 | 1 | <0.1%
淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司 | 1 | <0.1%

## Sheet5
检查单位
检查单位 计数 | 1
内蒙古东泉制衣有限公司
内蒙古东泉制衣有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 计数 | 1
内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司
内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 计数 | 1
内蒙古福翔羊绒制品有限公司
内蒙古福翔羊绒制品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区合泰矿业有限公司
鄂尔多斯市东胜区合泰矿业有限公司 计数 | 1
内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司
内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司
鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司
鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市鑫恒德工贸有限责任公司
鄂尔多斯市鑫恒德工贸有限责任公司 计数 | 1
内蒙古必选机械制造有限公司
内蒙古必选机械制造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司
鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限公司
鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限公司 计数 | 1
内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司
内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司 计数 | 1
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市壶之香茶业商贸有限公司
鄂尔多斯市壶之香茶业商贸有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市脆翠帮食品有限责任公司
鄂尔多斯市脆翠帮食品有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市天江饮品有限责任公司
鄂尔多斯市天江饮品有限责任公司 计数 | 1
内蒙古雁留香食品有限公司
内蒙古雁留香食品有限公司 计数 | 1
内蒙古高老婆食品有限责任公司
内蒙古高老婆食品有限责任公司 计数 | 1
内蒙古察罕苏力德食品有限公司
内蒙古察罕苏力德食品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市浩一食品有限公司
鄂尔多斯市浩一食品有限公司 计数 | 1
东胜区蒙恋饺子加工厂
东胜区蒙恋饺子加工厂 计数 | 1
内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司
内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司 计数 | 1
内蒙古亿利一道新能源有限公司
内蒙古亿利一道新能源有限公司 计数 | 1
内蒙古北方线缆有限公司
内蒙古北方线缆有限公司 计数 | 1
内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司
内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市乾宇新型节能建材有限责任公司
鄂尔多斯市乾宇新型节能建材有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙江红食品有限公司
鄂尔多斯市蒙江红食品有限公司 计数 | 1
内蒙古合驰食品有限公司
内蒙古合驰食品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市牧森百草牧业科技有限责任公司
鄂尔多斯市牧森百草牧业科技有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市雪源桶装水有限公司
鄂尔多斯市雪源桶装水有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市康康食品有限公司
鄂尔多斯市康康食品有限公司 计数 | 1
内蒙古巢之源生物科技有限公司
内蒙古巢之源生物科技有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区金贵商贸有限责任公司
鄂尔多斯市东胜区金贵商贸有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市育晨制衣有限责任公司
鄂尔多斯市育晨制衣有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市宝蓝纯净水有限公司
鄂尔多斯市宝蓝纯净水有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市双龙盛大钢构彩板有限公司
鄂尔多斯市双龙盛大钢构彩板有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市地税印务包装有限责任公司
鄂尔多斯市地税印务包装有限责任公司 计数 | 1
东胜华龙绒毛针织厂
东胜华龙绒毛针织厂 计数 | 1
东胜区翰祥绒毛纺织
东胜区翰祥绒毛纺织 计数 | 1
鄂尔多斯市东亿羊绒制品有限责任公司
鄂尔多斯市东亿羊绒制品有限责任公司 计数 | 1
内蒙古福翔羊绒制品有限公司
内蒙古福翔羊绒制品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司
鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司
鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市荆玻环保建材有限公司
鄂尔多斯市荆玻环保建材有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市万明玻璃制品有限公司
鄂尔多斯市万明玻璃制品有限公司 计数 | 1
东胜区占海羊绒厂
东胜区占海羊绒厂 计数 | 1
鄂尔多斯市斯佳羊绒制品有限责任公司
鄂尔多斯市斯佳羊绒制品有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市宏冠羊绒制品有限责任公司
鄂尔多斯市宏冠羊绒制品有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市旭升羊绒制品有限责任公司
鄂尔多斯市旭升羊绒制品有限责任公司 计数 | 1
内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司
内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司 计数 | 1
内蒙古康巴什酒厂有限公司
内蒙古康巴什酒厂有限公司 计数 | 1
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 计数 | 1
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 计数 | 1
内蒙古东泉制衣有限公司
内蒙古东泉制衣有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市乾宇新型节能建材有限责任公司
鄂尔多斯市乾宇新型节能建材有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司
鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市施美珠制衣有限责任公司
鄂尔多斯市施美珠制衣有限责任公司 计数 | 1
内蒙古联丰食品有限公司
内蒙古联丰食品有限公司 计数 | 1
内蒙古大力神食品有限责任公司
内蒙古大力神食品有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东羊水泥制品有限责任公司
鄂尔多斯市东羊水泥制品有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司
鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司 计数 | 1
内蒙古霄瑞商贸有限公司
内蒙古霄瑞商贸有限公司 计数 | 1
内蒙古宏程包装制品有限公司
内蒙古宏程包装制品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市枳机塔建欣新型建筑材料有限公司东胜分公司
鄂尔多斯市枳机塔建欣新型建筑材料有限公司东胜分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司
鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司
鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司 计数 | 1
内蒙古跃欣水泥制品有限公司
内蒙古跃欣水泥制品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市凯骏新型建材有限公司
鄂尔多斯市凯骏新型建材有限公司 计数 | 1
内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司
内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司 计数 | 1
内蒙古卡瑞斯曼机械制造有限责任公司
内蒙古卡瑞斯曼机械制造有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司
鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市鑫恒德工贸有限责任公司
鄂尔多斯市鑫恒德工贸有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市宏望煤矿机械设备有限责任公司
鄂尔多斯市宏望煤矿机械设备有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市海峰机械制造有限责任公司
鄂尔多斯市海峰机械制造有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市辰达机械有限责任公司
鄂尔多斯市辰达机械有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市兴玻钢化玻璃有限公司
鄂尔多斯市兴玻钢化玻璃有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司
鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司 计数 | 1
内蒙古隆通碳纤维技术有限公司
内蒙古隆通碳纤维技术有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市元盟工贸有限公司
鄂尔多斯市元盟工贸有限公司 计数 | 1
内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司
内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市勤惠汽车部件制造有限公司
鄂尔多斯市勤惠汽车部件制造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司
鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区杰瑞机械制造有限公司
鄂尔多斯市东胜区杰瑞机械制造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市冠盛汽车部件有限公司
鄂尔多斯市冠盛汽车部件有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司
鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司 计数 | 1
芜湖瑞泰汽车零部件有限公司鄂尔多斯分公司
芜湖瑞泰汽车零部件有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
内蒙古北方线缆有限公司
内蒙古北方线缆有限公司 计数 | 1
内蒙古酷包科技有限公司
内蒙古酷包科技有限公司 计数 | 1
芜湖亚奇汽车部件有限公司鄂尔多斯分公司
芜湖亚奇汽车部件有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市天油管路系统有限公司
鄂尔多斯市天油管路系统有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东进世美肯电子材料有限公司
鄂尔多斯市东进世美肯电子材料有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 计数 | 1
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
内蒙古亿利一道新能源有限公司
内蒙古亿利一道新能源有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司
鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司 计数 | 1
内蒙古万众易暖科技有限公司
内蒙古万众易暖科技有限公司 计数 | 1
内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司
内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司 计数 | 1
内蒙古必选机械制造有限公司
内蒙古必选机械制造有限公司 计数 | 1
内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司
内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市万普膳坊食品有限公司
鄂尔多斯市万普膳坊食品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市晟华达节能科技有限公司
鄂尔多斯市晟华达节能科技有限公司 计数 | 1
内蒙古科建电气有限公司
内蒙古科建电气有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司
鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司 计数 | 1
内蒙古赢丰汽车有限公司
内蒙古赢丰汽车有限公司 计数 | 1
瑞隆汽车动力有限公司
瑞隆汽车动力有限公司 计数 | 1
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
内蒙古德日素绿野食品有限责任公司
内蒙古德日素绿野食品有限责任公司 计数 | 1
山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司
山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司
鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限公司
鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市巨鼎煤机制造有限责任公司
鄂尔多斯市巨鼎煤机制造有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 计数 | 1
内蒙古康巴什酒厂有限公司
内蒙古康巴什酒厂有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司
鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司 计数 | 1
内蒙古绒锦园羊绒制品有限责任公司
内蒙古绒锦园羊绒制品有限责任公司 计数 | 1
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
内蒙古贵山商贸有限公司
内蒙古贵山商贸有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司 计数 | 1
内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司
内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司 计数 | 1
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 计数 | 1
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区合泰矿业有限公司
鄂尔多斯市东胜区合泰矿业有限公司 计数 | 1
内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司
内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司 计数 | 1
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司
内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司 计数 | 1
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 计数 | 1
东胜区翰祥绒毛纺织
东胜区翰祥绒毛纺织 计数 | 1
鄂尔多斯市东羊水泥制品有限责任公司
鄂尔多斯市东羊水泥制品有限责任公司 计数 | 1
内蒙古康巴什酒厂有限公司
内蒙古康巴什酒厂有限公司 计数 | 1
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 计数 | 1
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市巨鼎煤机制造有限责任公司
鄂尔多斯市巨鼎煤机制造有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司
鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 计数 | 1
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 计数 | 1
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 计数 | 1
内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司
内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司 计数 | 1
东胜区翰祥绒毛纺织
东胜区翰祥绒毛纺织 计数 | 1
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司
鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司
鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司 计数 | 1
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 计数 | 1
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 计数 | 1
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司
鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市育晨制衣有限责任公司
鄂尔多斯市育晨制衣有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东亿羊绒制品有限责任公司
鄂尔多斯市东亿羊绒制品有限责任公司 计数 | 1
内蒙古宏程包装制品有限公司
内蒙古宏程包装制品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市晟华达节能科技有限公司
鄂尔多斯市晟华达节能科技有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司
鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司
鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司 计数 | 1
内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司
内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司 计数 | 1
内蒙古必选机械制造有限公司
内蒙古必选机械制造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司
鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司
鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市元盟工贸有限公司
鄂尔多斯市元盟工贸有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司
鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 计数 | 1
内蒙古福翔羊绒制品有限公司
内蒙古福翔羊绒制品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市冠盛汽车部件有限公司
鄂尔多斯市冠盛汽车部件有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市勤惠汽车部件制造有限公司
鄂尔多斯市勤惠汽车部件制造有限公司 计数 | 1
东胜区翰祥绒毛纺织
东胜区翰祥绒毛纺织 计数 | 1
鄂尔多斯市凯骏新型建材有限公司
鄂尔多斯市凯骏新型建材有限公司 计数 | 1
内蒙古北方线缆有限公司
内蒙古北方线缆有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司
鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司
鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司
鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司 计数 | 1
内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司
内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司 计数 | 1
内蒙古酷包科技有限公司
内蒙古酷包科技有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司
鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市荆玻环保建材有限公司
鄂尔多斯市荆玻环保建材有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司
鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市万明玻璃制品有限公司
鄂尔多斯市万明玻璃制品有限公司 计数 | 1
内蒙古卡瑞斯曼机械制造有限责任公司
内蒙古卡瑞斯曼机械制造有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司
鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司
鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司
鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 计数 | 1
内蒙古德日素绿野食品有限责任公司
内蒙古德日素绿野食品有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司
鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 计数 | 1
内蒙古万众易暖科技有限公司
内蒙古万众易暖科技有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司
鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司 计数 | 1
内蒙古东泉制衣有限公司
内蒙古东泉制衣有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司
鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司
鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司
鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 计数 | 1
东胜华龙绒毛针织厂
东胜华龙绒毛针织厂 计数 | 1
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司
株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市辰达机械有限责任公司
鄂尔多斯市辰达机械有限责任公司 计数 | 1
鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司
鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司 计数 | 1
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司 计数 | 1
淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司
淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司 计数 | 1
鄂尔多斯市东进世美肯电子材料有限公司
鄂尔多斯市东进世美肯电子材料有限公司 计数 | 1
内蒙古绒锦园羊绒制品有限责任公司
内蒙古绒锦园羊绒制品有限责任公司 计数 | 1
内蒙古鄂尔多斯市星光水泥有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯市星光水泥有限责任公司 计数 | 1
内蒙古联丰食品有限公司
内蒙古联丰食品有限公司 计数 | 1
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司
鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 计数 | 1
总计数 | 230